ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Ознайомлення із засобами, які використовують для контролю та регулювання зберігання плодоовочевої продукції

Мета: вивчити принцип роботи простих приладів та систем регулювання параметрів середовища, в якому зберігається плодоовочева продукція.

Матеріали та обладнання: термометр ртутний та спиртовий, вода, колба, прилади регулювання температури, буртовий термометр.

Література. Л-1, C. 236–247.

Методичні вказівки

Вивчити принцип роботи простих приладів для контролю та регулювання температури та систем регулювання повітряно-вологісного режиму, виконати дослід.


Завдання 1. Вивчити принцип роботи простих приладів для контролю та регулювання температури.

а) Заповнити схему:
Види термометрів



__________________ –30 °С - +35 °С


_____________________ –65 °С - +65 °С

[bookmark: _page_102_0]б) Пояснити особливості визначення температури рідин, виконати дослід.
Перевірка дієздатності термометра: ____________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Особливості визначення температури рідин: _____________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Дослід 1. Виміряти температуру води._________________________________________ в) Пояснити особливості визначення температури твердих тіл ______________________
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
г) Описати технологію вимірювання температури в насипі зерна та заповнити таблицю ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________





[bookmark: _page_104_0]д) Розглянути рисунки, записати якою цифрою на рисунку 3 зображено буртовий термометр та описати технологію вимірювання температури в масі продукції, що зберігається в буртах і траншеях.

























Рис. 1. Буртовий термометр

Рис.2. Оправа буртового термометра: а – стержень; б – футляр; в – у зібраному вигляді














Рис.3. Схематичний поперечний розріз бурта

На рис. 3 буртовий термометр зображено цифрою__________
Технологія вимірювання температури в масі продукції, що зберігається в буртах і траншеях:_______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________



[bookmark: _page_109_0]Завдання 2. Вивчити принцип роботи систем регулювання повітряно-вологісного режиму
а) Ознайомитися з приладами регулювання повітряно-вологісного режиму сховищ, заповнити схему та таблицю:

Типи системи регулювання повітряно-вологісного режиму



____________________________ ____________________________

___________________________________ ___________________________________




Прилади керування вентиляційним, опалювальним та холодильним обладнанням сховищ
Назва приладу	Призначення	Температурний режим ШАУ-АБ

“Среда-1”

“Среда-2”


б) Описати функції, які виконують системи регулювання повітряно-вологісного режиму: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

в) Описати принцип дії терморегулятора контролю за режимом зберігання в сховищах з активним вентилюванням та заповнити таблицю. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________


[bookmark: _page_111_0]________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Прилади контролю за режимом зберігання в сховищах з активним вентилюванням

Назва приладу	Призначення Терморегулятори ПТРД-2,
РРТ-2, ПТР-2 Реле часу 2РВ

Логометри


г) Ознайомитися з місцем встановлення датчиків системи автоматичного регулювання залежно від виконуваної функції, заповнити таблицю:

Місце встановлення датчиків системи автоматичного регулювання

Виконувана функція	Місце встановлення захист від переохолодження

вимірювання температури припливного повітря вимірювання температури продукції
диференціальне терморегулювання вимірювання температури у верхній зоні

д) Описати режими зберігання, які можна встановити перемикачами датчиків логометра панелі _________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Висновок __________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________


Контрольні питання

На чому заснований принцип дії дилатометричних термометрів? ___________________ __________________________________________________________
Як запобігти розриву ртутного чи спиртового стовпчика термометра?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Які бувають манометричні термометри автоклавів?___________________________________________________________________
Від чого залежить правильність вимірювання температури?_______________________________________________________________
З якою періодичністю вмикають вентилятори для повітрообміну без зниження температури?_________________________________________________________
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