 Тестовий контроль знань №2

- Засоби,	що	використовуються	під	час	вимірювання	і	які	мають нормовані метрологічні характеристики:

а) засоби вимірювань; б) фізичні величини;

в) методи вимірювань; г) об’єкти вимірювань.

- Характеристика однієї із властивостей засобу вимірювань, що впливає на результат вимірювань і його похибку:

а) метрологічна характеристика;

б) фізична величина;

в) метрологічна надійність; г) діапазон вимірювань.

- Інтервал значень вимірюваної величини, у межах якого пронормовані похибки засобу вимірювань:

а) метрологічна характеристика; б) фізична величина;

в) метрологічна надійність; г) діапазон вимірювань.

- Найменше значення вимірюваної величини, яка може бути виявлена засобом вимірювань:а) метрологічна характеристика; б) поріг чутливості;

в) метрологічна надійність; г) діапазон вимірювань.

- Сукупність операцій, що включає перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку засобу вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам:

а) метрологія;

б) повірка засобів вимірювальної техніки;

в) метрологічна надійність;

г) діапазон вимірювань.

- Сукупність операцій, що включає перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку засобу вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам:

а) метрологія;

б) повірка засобів вимірювальної техніки;

в) метрологічна надійність;

г) діапазон вимірювань.

- Здатність зберігати встановлені значення метрологічних характеристик протягом певного часу при нормальних режимах і робочих умовах експлуатації засобу вимірюваної техніки:

а) метрологія;

б) повірка засобів вимірювальної техніки; в) метрологічна надійність;

г) діапазон вимірювань.

- Стан вимірювань, за якого їх результати виражаються в одиницях вимірювання, визначених Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність", а характеристики похибок або невизначеності вимірювань відомі з певною ймовірністю і не виходять за встановлені межі:

а) метрологія;

б) повірка засобів вимірювальної техніки; в) єдність вимірювань;

г) діапазон вимірювань.

- Сукупність взаємопов'язаних і/або взаємодіючих елементів, необхідних для забезпечення відповідності процесів вимірювань метрологічним вимогам та нормам і управління ними:

а) метрологія;

б) система менеджменту вимірювань;

в) єдність вимірювань;

г) діапазон вимірювань.

- Який із принципів системи менеджменту вимірювань підтверджується наступним твердження: "Керівництво метрологічної служби повинне виконувати вимоги споживачів щодо вимірювань та переводити їх у метрологічні вимоги"?

а) орієнтація на споживача; б) цілі у сфері якості;

в) менеджмент людських ресурсів;

г) менеджмент інформаційних ресурсів.

- Який із принципів системи менеджменту вимірювань підтверджується наступним твердження: "Організація повинна встановити і задокументувати обов'язки персоналу, діяльність якого пов'язана із системою управління вимірюваннями"?

а) орієнтація на споживача; б) цілі у сфері якості;

в) менеджмент людських ресурсів;

г) менеджмент інформаційних ресурсів.

- Який із принципів системи менеджменту вимірювань підтверджується наступним твердження: "Організація повинна документувати системи менеджменту вимірювань"?

а) орієнтація на споживача; б) цілі у сфері якості;

в) менеджмент людських ресурсів;

г) менеджмент інформаційних ресурсів.

- Який із принципів системи менеджменту вимірювань підтверджується наступним твердження: "Усі засоби вимірювання, що необхідні відповідно до встановлених метрологічних вимог, мають бути у робочому стані та ідентифіковані у системі менеджменту вимірювань"?

а) орієнтація на споживача; б) цілі у сфері якості;

в) менеджмент людських ресурсів;

г) менеджмент матеріальних ресурсів.

- Технічний засіб, що забезпечує відтворення або зберігання одиниці з метою передачі інформації про її розміри засобами вимірювання, яке виконано за особливою специфікацією та офіційно затверджено в усталеному порядку як еталонне:

а) метрологія; б) еталон;

в) єдність вимірювань; г) діапазон вимірювань.

- Наведіть класифікацію еталонів за підпорядкованістю: а) первинні, спеціальні первинні, вторинні;

б) еталони-копії, – порівняння, робочі; в) національні, державні, міжнародні;

г) первинні, вторинні, національні.

- Еталони, визнані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, як основа для передачі значень величини іншим еталонам відповідної одиниці величини, що є в державі:

а) первинні;

б) еталони-копії; в) національні;  г) вторинні.

- Еталони, установлені з використанням первинної референтної методики вимірювань або створені як артефакти обрані за угодою. Вони забезпечують відтворення одиниці фізичної величини з найвищою точністю, можливою в даній галузі вимірювань на сучасному рівні науково-технічних досягнень:

а) первинні;

б) еталони-копії; в) національні; г) вторинні.

- Еталони, установлені шляхом калібрування за первинними еталонами для величини того самого роду:

а) первинні;

б) еталони-копії; в) національні; г) вторинні.

- Здатність еталону утримувати незмінну величину відтворюваної ним одиниці протягом тривалого часу:

а) незмінність;

б) копіювання;

в) відтворюваність; г) порівнюваність.

- Нормативний документ, що регламентує метрологічну підпорядкованість засобів вимірювальної техніки, які беруть участь у передаванні одиниці фізичної величини від еталона до інших засобів вимірювальної техніки зі встановленням методів і похибок передавання:

а) метрологія; б) еталон;

в) єдність вимірювань; г) повірочна схема.